Жылу трассасын балансқа қабылдау үшін атқарушылық құжаттама тізбесі

(техникалық тексеру актісіне қол қою) /

Перечень исполнительной документации для принятия теплотрассы на баланс (подписание акта технического обследования)

| р/с № п/п | Құжаттама атауы Наименование документации | Парақ саны Кол-во листов | Дана саны Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пайдалануға енгізу актісінің көшірмесі / Копия акта ввода в эксплуатацию |  | 1 |
| 2 | Жылу трассасының бекітілген жобасының көшірмесі электронды ПДФ пішімінде / Копия утвержденного рабочего проекта теплотрассы в электронном формате ПДФ |  | 1 |
| 3 | Деректердің қалалық қорға енгізілуін растаумен тиісті түрде бекітілген жылу желілерінің атқарушылық түсірілімнің көшірмесі («Астана-Теплотранзит» АҚ-қа бұрын берілмеген болса, ұсыну керек)/ Копия исполнительной съемки тепловых сетей, утвержденная соответствующим образом с подтверждением внесения в городскую базу данных (предоставить, если ранее не предоставлялась в АО «Астана-Теплотранзит» ) |  | 1 |
| 4 | Жасырын жұмыстарды куәландыру актісі, муфталарды сығымдау актісі Акты освидетельствования скрытых работ, акт опрессовки муфт |  | 1 |
| 5 | Түйістер арасындағы қашықтық белгіленген дәнеке түйістердің сызбанұсқасымен түйістердің дұрыс дәнекерленуін тексеру (ультрадыбыстық ақау табу) актісі / Акт на просветку стыков (ультразвуковая дефектоскопия) со схемой сварочных стыков с обозначением расстояний между стыками |  | 1 |
| 6 | Құбырларға, қалыпты бұйымдарға сертификаттар, сапа паспорты, бекітуші арматураға және басқаларға паспорттар/ Сертификаты на трубы, фасонные изделия, паспорта качества, паспорта на запорную арматуру и др. |  | 1 |
| 7 | ЖДБ жүйесін қабылдау актісі / Акт приемки системы ОДК |  | 1 |
| 8 | Жылу трассасының қалған құны (бағалау) / Остаточная стоимость теплотрассы (оценка) |  | 1 |
| 9 | Сыртқы жылу трассасын тексеру актісі/ Акт обследования наружной теплотрассы |  | 1 |

Ескертпе: ұсынылған құжаттаманы ұсынылатын құжаттаманың тізілімі бар (қоса берілетін үлгіге сәйкес) папкада ресімдеу, онда әр құжатты толық сипаттау/

Примечание: предоставленную документацию оформить в папку с реестром предоставляемой документации (согласно прилагаемого образца), в котором подробно описать каждый документ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Атқарушылық құжаттама тізілімі / Реестр исполнительной документации

Объект: ______________________________________________________________________________________________

(объект атауы және мекенжайы / наименование и адрес объекта)

| р/с № п/п | Құжат атауы / Наименование документа | Дана саны Кол-во экз. | Ескертпе Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Тапсырды / Сдал: 							Қабылдады / Принял:

_____________________ 						_____________________

______________________ 						______________________

20__жылғы «___»________             				              20__жылғы «___»________

М.О./ М.П. 								М.О./ М.П.